## Sheet1
Time | X-ray (ID 01) / Impulse Imp | X-ray (ID 01) / Voltage U | X-ray (ID 01) / Current I | X-ray (ID 01) / Detector angle ? _d | X-ray (ID 01) / Crystal angle ? _c
t/s | Imp/# / s | U/kV | I/mA | ? _d/° | ? _c/°
0 | 18 | 25 | 1 | 32 | 16
60 | 15 | 25 | 1 | 34 | 17
120 | 14 | 25 | 1 | 36 | 18
180 | 13 | 25 | 1 | 38 | 19
240 | 17 | 25 | 1 | 40 | 20
300 | 11 | 25 | 1 | 42 | 21
360 | 240 | 25 | 1 | 44 | 22
420 | 114 | 25 | 1 | 46 | 23
480 | 38 | 25 | 1 | 48 | 24
540 | 26 | 25 | 1 | 50 | 25