## Sheet1
Time | X-ray (ID 01) / Impulse Imp | X-ray (ID 01) / Voltage U | X-ray (ID 01) / Current I | X-ray (ID 01) / Detector angle ? _d | X-ray (ID 01) / Crystal angle ? _c
t/s | Imp/# / s | U/kV | I/mA | ? _d/° | ? _c/°
0 | 2 | 25 | 1 | 12 | 6
60 | 12 | 25 | 1 | 14 | 7
120 | 152 | 25 | 1 | 16 | 8
180 | 234 | 25 | 1 | 18 | 9
240 | 267 | 25 | 1 | 20 | 10
300 | 270 | 25 | 1 | 22 | 11
360 | 215 | 25 | 1 | 24 | 12
420 | 179 | 25 | 1 | 26 | 13
480 | 94 | 25 | 1 | 28 | 14
540 | 72 | 25 | 1 | 30 | 15
600 | 53 | 25 | 1 | 32 | 16